## T 4.1
Wasser- und Gasversorgung, 2018 / Service des eaux et Service du gaz, en 2018 | [8 empty] | T 4.1
Städte mit … Einwohner / Villes de … habitants | Jährliche Wassergewinnung (in 1000 m3)1) / Eau captée par an (en 1000 m3)1) |  |  |  | Tägliche Wasserabgabe (m3) Eau livrée en 24 heures (m3) |  | Liter je Einwohner/in und Tag des Versorgungsgebietes / En litres par habitant et jour de la région desservie |  | Gasverkauf (in 1000 kWh) / Fourniture de gaz (en 1000 kWh)
| Total / En tout | Quellwasser Eau de source | Grundwasser Eau souterraine | See- und Flusswasser / Eau de lac et de rivière | Mittel / Moyenne | Maximum Maximum | Gesamtabgabe (Mittel) / Ensemble du débit (moyenne) | Gesamtabgabe (Maximum) / Ensemble du débit (maximum) | Total / En tout
Schweiz / Suisse | – | – | – | – | – | – | – | – | –
100000 und mehr / 100000 et plus
Basel2) | 28675 | 0 | 28675 | 0 | 70227 | 120180 | 325 | 557 | 3280712
Bern | 14052 | 0 | 14052 | 0 | 38499 | 51438 | 270 | 361 | 1048690
Genève2) | 60204 | 0 | 7488 | 52716 | 164912 | 251820 | 329 | 502 | 3009386
Lausanne2) | 31700 | 9373 | 0 | 22327 | 71205 | 128484 | 287 | 518 | 1658800
Winterthur | 13097 | 398 | 12699 | 0 | 26647 | 34628 | 234 | 305 | 421621
Zürich | 56952 | 3663 | 8536 | 44753 | 118614 | 153840 | 276 | 358 | 4229417
50000–99999
Biel/Bienne | 6005 | 344 | 506 | 5155 | 16077 | 17780 | 256 | 284 | 424895
Lugano | 20609 | 2445 | 7255 | 10909 | 47464 | 73197 | 616 | 951 | 793597
Luzern | 10826 | 908 | 3660 | 6258 | 23879 | 39863 | 282 | 470 | 1421036
St. Gallen | 6602 | 0 | 0 | 6602 | 18088 | 22559 | 227 | 284 | 731794
20000–49999
Aarau | 4631 | 43 | 4588 | 0 | 7308 | 9629 | 341 | 449 | …27)
Allschwil | 1673 | 0 | 1673 | 0 | 4584 | - | 216 | - | …9)
Baar | 1697 | 820 | 877 | 0 | 4649 | 6208 | 255 | 341 | …3)
Bellinzona | 5804 | 3173 | 2631 | 0 | 15901 | - | 364 | - | 83695
Bülach | 2217 | 18 | 2199 | 0 | 4236 | 5923 | 209 | 292 | …10)
Bulle | 2578 | 0 | 2578 | 0 | 7063 | - | 298 | - | …11)
Carouge (GE) | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Chur | 4853 | 2419 | 2434 | 0 | 13068 | 18466 | 348 | 491 | 303233
Dietikon | 2832 | 133 | 2699 | 0 | 7584 | 9907 | 281 | 367 | 83187
Dübendorf | 2710 | 107 | 1451 | 1152 | 7425 | 10977 | 279 | 413 | 219516
Emmen | 3779 | 0 | 3761 | 18 | 8693 | 12225 | 277 | 389 | …5)
Frauenfeld | 2805 | 0 | 2805 | 0 | 7145 | 11084 | 281 | 436 | 430220
Fribourg | 6260 | 6260 | 0 | 0 | 10400 | 12646 | 270 | 328 | …11)
Horgen | 1681 | 564 | 160 | 957 | 4605 | 7209 | 201 | 315 | 81512
Köniz | 3497 | 510 | 2987 | 0 | 8444 | 11695 | 199 | 275 | …6)
Kreuzlingen | 1993 | 0 | 0 | 1993 | 5459 | 10821 | 249 | 493 | 119313
Kriens | … | … | … | … | … | … | … | … | …5)
La Chaux-de-Fonds | 4087 | 2950 | 1130 | 7 | 10705 | 13332 | 282 | 351 | …4)
Lancy | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Meyrin | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Montreux | … | … | … | … | … | … | … | … | …8)
Neuchâtel | 6000 | 4695 | 0 | 1305 | 9510 | 12899 | 285 | 387 | 914742
Nyon | 3822 | 1170 | 910 | 1742 | 10101 | 25522 | 334 | 843 | 177501
Opfikon | 1921 | 746 | 157 | 1018 | 5263 | 6872 | 265 | 346 | …10)
Rapperswil-Jona | 2955 | 104 | 2363 | 488 | 7882 | 11512 | 294 | 429 | 470655
Renens (VD) | … | … | … | … | … | … | … | … | …13)
Riehen | … | … | … | … | … | … | … | … | …9)
Schaffhausen | 4539 | 146 | 4393 | 0 | 11751 | 20664 | 321 | 564 | 406060
Sion | 5829 | 3673 | 2156 | 0 | 15468 | 28553 | 459 | 847 | 812647
Thun | 4081 | 1034 | 3047 | 0 | 11169 | 14211 | 250 | 318 | 329121
Uster | 3230 | 0 | 2985 | 245 | 8564 | 11994 | 239 | 335 | 188952
Vernier | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Wädenswil | 2775 | 0 | 984 | 1791 | 4964 | - | 225 | - | 135030
Wettingen | 2035 | 213 | 1822 | 0 | 5532 | 8324 | 265 | 399 | …23)
Wetzikon (ZH) | 2700 | 593 | 653 | 1454 | 5932 | - | 229 | - | 126433
Wil (SG) | 1808 | 985 | 823 | 0 | 4953 | 6977 | 240 | 339 | 395691
Yverdon-les-Bains | 3330 | 1173 | 1941 | 216 | 9123 | 16035 | 299 | 526 | 289666
Zug2) | 6864 | 3545 | 3319 | 0 | 18030 | 25247 | 275 | 385 | 512128
15000–19999
Adliswil | 1416 | 306 | 648 | 462 | 3879 | 5598 | 208 | 300 | …10)
Baden | 2316 | 543 | 1773 | 0 | 5619 | 10003 | 292 | 520 | 344572
Binningen | … | … | … | … | … | … | … | … | …9)
Burgdorf | 1951 | 0 | 1951 | 0 | 5345 | 7502 | 326 | 457 | 249533
Cham | … | … | … | … | … | … | … | … | …3)
Einsiedeln | 967 | 505 | 462 | 0 | 2638 | 3328 | 251 | 316 | 30999
Freienbach | 1275 | 234 | 1041 | 0 | 3485 | 5300 | 313 | 475 | 126980
Glarus Nord | 2601 | 1791 | 810 | 0 | 6984 | - | 380 | - | …28)
Gossau (SG) | 1575 | 208 | 877 | 490 | 4315 | 6218 | 239 | 345 | 106541
Grenchen | 1904 | 1411 | 493 | 0 | 5216 | 10363 | 296 | 588 | 196352
Herisau | 1333 | 513 | 772 | 48 | 3608 | 4752 | 230 | 303 | …19)
Illnau-Effretikon | … | … | … | … | … | … | … | … | …10)
Kloten | 3057 | 9 | 1187 | 1861 | 7072 | 17320 | 356 | 872 | 42585
Langenthal | 1687 | 312 | 1375 | 0 | 4622 | 7155 | 293 | 453 | 247591
Locarno | 3605 | 1235 | 2370 | 0 | 9877 | - | 393 | - | …29)
Lyss | 1591 | 663 | 928 | 0 | 3778 | 7342 | 249 | 483 | 335972
Martigny | 3877 | 3842 | 0 | 35 | 9460 | 23142 | 504 | 1233 | 112078
Monthey | … | … | … | … | … | … | … | … | …12)
Morges | 1853 | 0 | 1852 | 1 | 4081 | - | 256 | - | 95388
Muttenz | … | … | … | … | … | … | … | … | …9)
Olten | 2682 | 0 | 2682 | 0 | 6835 | 10580 | 260 | 403 | 449597
Onex | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Ostermundigen | 1724 | 0 | 1724 | 0 | 4688 | 6310 | 262 | 353 | …6)
Pratteln | 2460 | 0 | 2460 | 0 | 6036 | 9101 | 361 | 544 | …9)
Pully | 1497 | 168 | 0 | 1329 | 4101 | - | 224 | - | …13)
Regensdorf | 1711 | 262 | 1006 | 443 | 4688 | 7984 | 251 | 428 | …10)
Reinach (BL)2) | 4648 | 0 | 4648 | 0 | 11816 | 22852 | 212 | 410 | …9)
Schlieren | 2462 | 82 | 2380 | 0 | 5822 | 7898 | 315 | 427 | 110545
Schwyz | 1342 | 1059 | 283 | 0 | 3414 | 5342 | 225 | 351 | 47626
Sierre | 2898 | 964 | 1934 | 0 | 7718 | 13860 | 457 | 820 | …14)
Solothurn | 1927 | 0 | 1927 | 0 | 5000 | 8816 | 296 | 522 | 837394
Steffisburg | 1227 | 360 | 867 | 0 | 3008 | 4672 | 197 | 306 | …15)
Thalwil | 1416 | 505 | 0 | 910 | 3735 | 5596 | 208 | 312 | 169222
Vevey2) | 10640 | 8455 | 0 | 2185 | 28290 | 36235 | 396 | 507 | 1515321
Volketswil | 1859 | 0 | 1609 | 250 | 4567 | 7003 | 240 | 368 | …10)
Wallisellen | 1546 | 0 | 1546 | 0 | 4236 | 5823 | 265 | 364 | 341542
Wohlen (AG) | 1899 | 359 | 1540 | 0 | 4212 | 7762 | 254 | 469 | 134191
10000–14999
Aesch (BL) | 1217 | 53 | 1164 | 0 | 3334 | 5335 | 321 | 514 | …9)
Affoltern am Albis | 1168 | 429 | 512 | 227 | 3200 | 4721 | 262 | 387 | …3)
Aigle | 1301 | 1151 | 150 | 0 | 3537 | - | 354 | - | …30)
Altstätten | 1198 | 655 | 543 | 0 | 2915 | 4868 | 250 | 418 | …16)
Amriswil | 1715 | 229 | 0 | 1486 | 3926 | 6096 | 292 | 453 | …30)
Arbon | 4155 | 0 | 0 | 4155 | 6896 | 11254 | 475 | 776 | …17)
Arth | 755 | 66 | 689 | 0 | 2068 | - | 206 | - | …18)
Bassersdorf | 932 | 37 | 895 | 0 | 2553 | 3691 | 219 | 316 | …29)
Belp | 859 | 778 | 81 | 0 | 2353 | 3258 | 208 | 288 | …29)
Birsfelden | 1118 | 0 | 1118 | 0 | 3055 | 4667 | 294 | 449 | …9)
Brig-Glis | … | … | … | … | … | … | … | … | …30)
Brugg | 1297 | 126 | 1171 | 0 | 3049 | 5170 | 274 | 464 | 273193
Buchs (SG) | 1209 | 1125 | 84 | 0 | 3222 | 4798 | 257 | 383 | …19)
Chêne-Bougeries | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Davos | … | … | … | … | … | … | … | … | …29)
Delémont | 1236 | 988 | 248 | 0 | 3332 | 4554 | 267 | 364 | 111391
Ebikon | 2064 | 0 | 2064 | 0 | 3737 | 7823 | 258 | 540 | …5)
Ecublens (VD) | … | … | … | … | … | … | … | … | …13)
Flawil | 786 | 242 | 530 | 13 | 2152 | 3148 | 205 | 299 | 82163
Gland | … | … | … | … | … | … | … | … | …13)
Glarus | 1990 | 1620 | 370 | 0 | 5452 | - | 447 | - | 49037
Hinwil | … | … | … | … | … | … | … | … | …24)
Horw | 1239 | 9 | 18 | 1212 | 3386 | 5327 | 242 | 380 | …5)
Ittigen | … | … | … | … | … | … | … | … | …6)
Küsnacht (ZH) | 1653 | 325 | 13 | 1315 | 4186 | - | 294 | - | 162447
La Tour-de-Peilz | … | … | … | … | … | … | … | … | …8)
Le Grand-Saconnex | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Le Locle | 1102 | 263 | 838 | 1 | 2826 | 3556 | 282 | 355 | …4)
Lenzburg | 3628 | 159 | 3469 | 0 | 4759 | 6302 | 450 | 596 | 246392
Liestal | 1588 | 104 | 1484 | 0 | 4085 | 5721 | 277 | 388 | …9)
Männedorf | 900 | 380 | 0 | 520 | 2466 | 3968 | 217 | 349 | …10)
Meilen | 1577 | 517 | 0 | 1060 | 3553 | 6643 | 249 | 466 | …10)
Mendrisio | 2205 | 1547 | 658 | 0 | 5970 | 7501 | 384 | 482 | 99800
Möhlin | … | … | … | … | … | … | … | … | …9)
Münchenbuchsee | 795 | 480 | 315 | 0 | 2178 | 3357 | 216 | 333 | …6)
Münchenstein | 1287 | 0 | 1287 | 0 | 3379 | 5462 | 278 | 449 | …9)
Münsingen | 1168 | 276 | 892 | 0 | 3126 | 4106 | 246 | 323 | …29)
Muri bei Bern | 2219 | 250 | 1969 | 0 | 3003 | 6082 | 236 | 478 | 107212
Neuhausen am Rheinfall | 1377 | 0 | 1377 | 0 | 3132 | 5283 | 293 | 494 | 75535
Oberwil (BL) | … | … | … | … | … | … | … | … | …9)
Oftringen | 1276 | 130 | 1146 | 0 | 3488 | 5641 | 253 | 409 | …21)
Pfäffikon | 1101 | 205 | 427 | 469 | 3016 | 4330 | 255 | 366 | 26544
Plan-les-Ouates | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Prilly | … | … | … | … | … | … | … | … | …13)
Rheinfelden | 1440 | 350 | 1090 | 0 | 3329 | 5420 | 245 | 399 | …9)
Richterswil | 998 | 231 | 475 | 292 | 2734 | 4428 | 204 | 331 | 70600
Risch | 1116 | 49 | 1067 | 0 | 2959 | 6691 | 272 | 614 | …3)
Romanshorn | 2368 | 0 | 0 | 2368 | 3430 | 6389 | 240 | 447 | 37496
Rüti (ZH) | 929 | 169 | 460 | 300 | 2499 | 5066 | 208 | 422 | 127990
Sarnen | 1277 | 1225 | 52 | 0 | 3499 | 5025 | 374 | 537 | …29)
Spiez | … | … | … | … | … | … | … | … | 6000
Spreitenbach | 1391 | 4 | 1387 | 0 | 3299 | 4688 | 278 | 395 | …10)
Stäfa | 1095 | 490 | 0 | 605 | 3000 | 5070 | 207 | 350 | …10)
Steinhausen | 821 | 0 | 820 | 0 | 2248 | 3512 | 226 | 352 | …3)
Suhr | 891 | 184 | 707 | 0 | 2441 | 4896 | 234 | 470 | …27)
Thônex | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Uzwil | 1425 | 73 | 1352 | 0 | 2532 | 4095 | 231 | 374 | 154421
Versoix | … | … | … | … | … | … | … | … | …7)
Villars-sur-Glâne | … | … | … | … | … | … | … | … | …11)
Weinfelden | 1284 | 77 | 1207 | 0 | 3130 | 6444 | 273 | 562 | 421129
Worb* | 725 | 20 | 705 | 0 | 1921 | 3117 | 173 | 281 | …29)
Zofingen | 1145 | 224 | 921 | 0 | 3137 | 5049 | 265 | 426 | 282398
Zollikofen | … | … | … | … | … | … | … | … | …6)
Zollikon | 1974 | 38 | 0 | 1936 | 3874 | - | 298 | - | …25)
Weniger als 10000 / Moins de 10000
Altdorf (UR) | 1562 | 1562 | 0 | 0 | 4200 | 8508 | 446 | 903 | …29)
Appenzell* | 870 | 856 | 14 | 0 | 2148 | 3101 | 304 | 439 | …16)
Arlesheim | 950 | 0 | 950 | 0 | 2463 | 4635 | 270 | 508 | …9)
Arosa* | 817 | 816 | 0 | 0 | 2237 | 3871 | 658 | 1139 | …29)
Bussigny | … | … | … | … | … | … | … | … | …13)
Chiasso | 2009 | 1641 | 368 | 0 | 3959 | 6127 | 487 | 754 | 189665
Crissier | … | … | … | … | … | … | … | … | …13)
Interlaken | 2307 | 1982 | 325 | 0 | 6077 | 11672 | 405 | 778 | 63296
La Neuveville* | … | … | … | … | … | … | … | … | …29)
Moutier* | 980 | 980 | 0 | 0 | 2466 | - | 328 | - | …29)
Murten* | 885 | 256 | 216 | 413 | 2049 | 2882 | 248 | 349 | …11)
Payerne | 1235 | 455 | 780 | 0 | 3384 | 4500 | 299 | 398 | …29)
Peseux* | … | … | … | … | … | … | … | … | …4)
Porrentruy* | … | … | … | … | … | … | … | … | …29)
Rorschach | 2402 | 0 | 0 | 2402 | 2866 | 4193 | 307 | 450 | …17)
St. Moritz | … | … | … | … | … | … | … | … | …29)
Stans | 1863 | 1834 | 29 | 0 | 4058 | 5930 | 355 | 520 | …29)
Sursee | 1423 | 54 | 1369 | 0 | 3112 | 4519 | 296 | 429 | …5)
Urdorf | 835 | 78 | 532 | 225 | 2287 | 3232 | 234 | 330 | …10)
Visp | … | … | … | … | … | … | … | … | …29)
Zermatt | 1687 | 1687 | 0 | 0 | 4622 | 7142 | 802 | 1240 | …29)
Zuchwil* | 1427 | 0 | 1427 | 0 | 3142 | 5987 | 348 | 664 | …22)
Quelle: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches, Zürich, Verband der Schweizerischen Gasindustrie, Zürich
Source: Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux, Zurich, Association suisse de l’industrie gazière, Zurich
Raumbezug: Gemeinden / 01.04.2018
Référence spatiale: communes / 01.04.2018
© BFS / OFS 2020
1) einschliesslich Fremdwasserbezug / y compris l'eau livrée par d'autres services
2) gemeinsame Wasserversorgung mit mehreren anderen Gemeinden / service des eaux en commun avec plusieurs autres communes
3) im Versorgungsgebiet von Zug / dans la région desservie de Zoug
4) im Versorgungsgebiet von Neuenburg / dans la région desservie de Neuchâtel
5) im Versorgungsgebiet von Luzern / dans la région desservie de Lucerne
6) im Versorgungsgebiet von Bern / dans la région desservie de Berne
7) im Versorgungsgebiet von Genf / dans la région desservie de Genève
8) im Versorgungsgebiet von Vevey / dans la région desservie de Vevey
9) im Versorgungsgebiet von Basel / dans la région desservie de Bâle
10) im Versorgungsgebiet von Zürich / dans la région desservie de Zurich
11) im Versorgungsgebiet von Granges-Paccot / dans la région desservie de Granges-Paccot
12) im Versorgungsgebiet von Aigle / dans la région desservie d'Aigle
13) im Versorgungsgebiet von Lausanne / dans la région desservie de Lausanne
14) im Versorgungsgebiet von Sitten / dans la région desservie de Sion
15) im Versorgungsgebiet von Thun / dans la région desservie de Thoune
16) im Versorgungsgebiet von St. Margrethen / dans la région desservie de St.Margrethen
17) im Versorgungsgebiet von St. Gallen / dans la région desservie de St-Gall
18) im Versorgungsgebiet von Schwyz / dans la région desservie de Schwyz
19) im Versorgungsgebiet von Wattwil / dans la région desservie de Wattwil
20) im Versorgungsgebiet von Biel / dans la région desservie de Bienne
21) im Versorgungsgebiet von Zofingen / dans la région desservie de Zofingen
22) im Versorgungsgebiet von Solothurn / dans la région desservie de Soleure
23) im Versorgungsgebiet von Baden / dans la région desservie de Baden
24) im Versorgungsgebiet von Rüti (ZH) / dans la région desservie de Rüti (ZH)
25) im Versorgungsgebiet von Küsnacht (ZH) / dans la région desservie de Küsnacht (ZH)
26) im Versorgungsgebiet von Lugano / dans la région desservie de Lugano
27) im Versorgungsgebiet von Buchs (AG) / dans la région desservie de Buchs (AG)
28) im Versorgungsgebiet von Rapperswil-Jona / dans la région desservie de Rapperswil-Jona
29) nicht mit Erdgas versorgt / non alimentée en gaz naturel
30) keine Angaben / aucune indication
* keine statistische Stadt gemäss BFS-Definition / ne répond pas à la définition de ville statistique de l'OFS